铜陵学院实验室压力容器安全管理细则

为实现压力容器管理工作的制度化、规范化，有效防止安全事故的发生，保障教学科研实验活动安全有序进行，根据相关法律法规及《高等学校实验室安全检查项目表（2024年）》有关要求，现对压力容器的安全使用管理做以下规定：

一、压力容器的定义与范围

压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径（非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸）大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压）且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶、氧舱。

实验室的压力容器包括电加热蒸汽发生器、灭菌设备、气瓶、空气压缩机、液氮存储设备等。

二、严格执行压力容器申购报备制度

1.采购压力容器前须履行审批手续。“先申请，后采购”，即采购单位必须在采购前向实验室建设与管理处提交压力容器采购申请，审核通过后方可启动采购程序。

2.申请采购的相关实验仪器中如果包含压力容器，须提前向实验室建设与管理处履行压力容器报备手续，明确压力容器所属仪器设备名称、所处位置、管理人员等相关信息。

三、压力容器的使用管理

正确和合理地使用压力容器，是提高压力容器安全可靠性，保证压力容器安全运行的重要条件。

1.使用压力容器实验室的技术负责人必须对压力容器的安全技术管理负责，并根据设备的数量和对安全性能的要求，负责学生对压容器使用的培训。

2.各实验室必须贯彻压力容器的有关法规，编制本实验室压力容器的安全管理规章制度及安全操作规程。

3.各实验室使用必须建立《压力容器技术档案》，每年应将压力容器数量、变动和使用情况的统计报表报送实验中心负责人。

4.压力容器使用单位应做好压力容器运行、维修和安全附件校验情况的检查，做好压力容器检验、修理、改造和报废等技术审查工作，压力容器受压部件的重大修理、改造方案应报上级安全监察机构审查批准。

5.发生压力容器爆炸及重大事故，应迅速报告上级安全监察机构和实验室管理部门，并立即组织调查，将调查结果报送当地安全监察部门和主管部门。

四、压力容器安全管理制度

建立和完善压力容器安全使用管理的各项规章制度，并有效地执行和落实。

1.容器管理责任制。实验室除由主要技术负责人对容器的安全技术管理负责外，还应根据实验室所使用容器的具体情况，设立专职或兼职人员，负责容器的安全技术管理工作。容器的专职管理人员应在技术总负责人的领导下认真履行下列职责：

（1）具体负责压力容器的安全技术管理工作，贯彻执行国家有关压力容器的管理规范和安全技术规定。

（2）参加新进容器的验收和试运行工作。

（3）编制压力容器的安全管理制度和安全操作规程。

（4）负责压力容器的登记、建档及技术资料的管理和统计上报工作。

（5）监督检查压力容器的操作、维修和检验情况。

（6）负责组织对压力容器操作人员进行安全技术培训和技术考核及仪器使用证的发放工作。

2.容器操作责任制。每台压力容器都应有专职的操作人员，压力容器专职操作人员应具有保证压力容器安全运行所必需的知识和技能，并经过技术考试合格。压力容器操作人员应履行以下职责：

（1）按照安全操作规程的规定，正确操作使用压力容器。

（2）认真填写操作记录。

（3）做好压力容器的维护保养工作，使压力容器经常保持良好的技术状态。

（4）经常对压力容器的运行情况进行检查，发现操作条件不正常时及时进行调整，遇紧急情况应按规定采取紧急处理措施并及时向上级报告。

（5）对任何有害压力容器安全运行的违章指挥，应拒绝执行。

（6）努力学习业务知识，不断提高操作技能。

3.容器安全操作规程。为了保证压力容器的正确使用，防止因盲目操作而发生事故，教师在指导学生使用时，要先按实验要求和容器的技术性能制订容器安全操作规程。安全操作规程至少应包括以下内容：

（1）容器的操作工艺控制指标，包括最高工作压力、最高或最低工作温度、压力及温度波动幅度的控制值、介质成分特别是有腐蚀性的成分控制值等。

（2）压力容器的岗位操作法，开、停机的操作程序和注意事项。

（3）容器运行中日常检查的部位和内容要求。

（4）容器运行中可能出现的异常现象的判断和处理方法以及防范措施。

（5）容器的防腐措施和停用时的维护保养方法。

五、压力容器的安全操作一般要求

使用压力容器的各实验室除应设专人负责对容器进行安全技术管理、建立和健全管理制度外，还应对容器的操作人员提出具体要求，并在容器运行过程中，从使用条件、环境条件和维修条件等方面采取控制措施，以保证容器的安全运行。

1.压力容器管理人员要熟悉有关容器的结构、类别、主要技术参数和技术性能，严格按操作规程操作，掌握处理一般事故的方法，认真填写仪器使用记录。

2.压力容器要平稳操作。容器开始加压时，速度不宜过快，要防止压力的突然上升。高温容器或工作温度低于0℃的容器，加热或冷却都应缓慢进行。尽量避免操作中压力的频繁和大幅度波动，避免运行中容器温度的突然变化。

3.压力容器严禁超温、超压运行。液化气体严禁超量装载，并防止意外受热。随时检查安全附件的运行情况，保证其灵敏可靠。

4.严禁带压拆卸压紧螺栓。

5.坚持容器运行期间的巡回检查，及时发现操作中或设备上出现的不正常状态，并采取相应的措施进行调整或消除。检查内容应包括工艺条件、设备状况及安全装置等方面。

6.正确处理紧急情况。

六、本细则由实验室建设与管理处负责解释，自发布之日起执行。